| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. | ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2014 |
| --- | --- |

Μ Ε Λ Ε Τ Η

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΔΗΜΟΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

| ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) | 32.520,30 |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 23% | 7.479,70 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 40.000,00 |

| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ : | - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | - 40.000,00 € Με Φ.Π.Α |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται με σκοπό την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και σετ εργαλείων. Αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται στον δημοτικό φωτισμό, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών του Δήμου, όπου προκύπτουν βλάβες, οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Η προμήθεια αυτή κρίνεται απαραίτητη  ώστε το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου μας να είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις βλάβες αυτές. Η σύνταξη της μελέτης βασίστηκε σε στοιχεία και βλάβες από προηγούμενες χρονιές, τα οποία δίνουν μίαν εικόνα για τις βλάβες που προκύπτουν συχνότερα.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου και να πληρούν τις Ελληνικές / Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερμανικό VDE, Αυστριακό OVE, κ.λ.π.).

Τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών. Τέλος για ότι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN), οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή.

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις (διαπίστευση από Εθνικό σύστημα διαπίστευσης Α.Ε., Ε.ΣΥ.Δ.), προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα υλικά θα φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά. Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, α΄ διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Τα ηλεκτρικά προϊόντα θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝΕC.

Όσον αφορά τα είδη για τα οποία δεν αναφέρονται παρακάτω  ειδικές προδιαγραφές, θα πρέπει τόσο η κατασκευή όσο και η λειτουργία τους καθώς και η συνδεσμολογία και η συνεργασία τους με την ηλεκτρική εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς DIN VDE, IEC, CEE, ΕΛ.Ο.Τ. κ.λ.π. οι οποίοι διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτές στοιχεία.

Όλα τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις αποθήκες του Δήμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από το τεχνικό τμήμα της υπηρεσίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια θα γίνει, με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93) και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Νόμου 3463/2006, που αφορά στην έγκριση προμηθειών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και βαρύνει τον ισχύοντα Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του Δήμου και ειδικότερα τον Κ.Α. 20-6662.001

Η  εκτέλεση της  προμήθειας μπορεί να πραγματοποιηθεί με συνοπτική διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων :

- Του Ν. 3463/2006 με τίτλο «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων».

- Της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. Περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» (άρθρο 23 παράγ. 4, 5 & 6) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93, (κεφάλ. Γ παράγ. 5) καθώς και 53/93, (παράγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της.

|  |  |  |  |  | ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 21/01/2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 21/01/2014 |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |
|  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |  |  | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ |  |  |  |
|  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ |  |  |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ |  |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |  |  |  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. |  |  |  |

| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ : | - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | - 40.000,00 € Με Φ.Π.Α |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Είδος | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ασφάλεια SH201L-B/C40 | τεμ | 30,00 | 5,00 | 150,00 |
| 2 | Εκκινητής λαμπτήρα νατρίου 100-400 W | τεμ | 30,00 | 5,00 | 150,00 |
| 3 | Καλώδιο A05VV-U 2x1,5 (ΝΥΜ) | m | 100,00 | 0,66 | 66,00 |
| 4 | Καλώδιο A05VV-U 3x1,5 (ΝΥΜ) | m | 100,00 | 0,96 | 96,00 |
| 5 | Καλώδιο J1VV-U 3x1,5 (NYY) | m | 100,00 | 0,60 | 60,00 |
| 6 | Καλώδιο J1VV-U 3x2,5 (NYY) | m | 200,00 | 0,90 | 180,00 |
| 7 | Καλώδιο Η05VV-F 3x1,5 ΜΑΥΡΟ | m | 100,00 | 1,80 | 180,00 |
| 8 | Καλώδιο Η05VV-F 3x1,5 | m | 100,00 | 0,97 | 97,00 |
| 9 | Λαμπτήρας απλός αλογόνου 100 W Ε27 | τεμ | 20,00 | 5,00 | 100,00 |
| 10 | Λαμπτήρας ιωδίνης 1000 W | τεμ | 5,00 | 15,00 | 75,00 |
| 11 | Λαμπτήρας μικτού φωτισμού 250W E40 | τεμ | 150,00 | 6,50 | 975,00 |
| 12 | Λαμπτήρας μικτού φωτισμού 250W E27 | τεμ | 150,00 | 3,50 | 525,00 |
| 13 | Λαμπτήρας μικτού φωτισμού 160W E27 | τεμ | 150,00 | 3,50 | 525,00 |
| 14 | Λαμπτήρες led τύπου βέργας 0.60 m 10 W | τεμ | 31,00 | 20,00 | 620,00 |
| 15 | Λαμπτήρας Led 13 W Ε27 | τεμ | 300,00 | 20,00 | 6.000,00 |
| 16 | Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 20-25 W E27 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (prismatic) | τεμ | 2.900,00 | 6,00 | 17.400,00 |
| 17 | Προβολέας Led 10 W | τεμ | 5,00 | 15,00 | 75,00 |
| 18 | Προβολέας Led 20 W | τεμ | 5,00 | 25,00 | 125,00 |
| 19 | Προβολέας Led 30 W | τεμ | 5,00 | 48,00 | 240,00 |
| 20 | Προβολέας Led 50 W | τεμ | 5,00 | 54,00 | 270,00 |
| 21 | Μετασχηματιστής νατρίου 250 W | τεμ | 10,00 | 14,00 | 140,00 |
| 22 | Ντουί Βακελίτη ή πορσελάνης Ε 27 | τεμ | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| 23 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με πλαφόν διαιρούμενο (τύπου ΔΕΗ) | τεμ | 600,00 | 0,75 | 450,00 |
| 24 | Ντουί πορσελάνης Ε40 | τεμ | 175,00 | 1,00 | 175,00 |
| 25 | Ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελέ) 4 KW mini | τεμ | 40,00 | 20,00 | 800,00 |
| 26 | Εκκινητής (starter) για λάμπες φθορίου (4-22 W τύπου S2 και 4-65 W τύπου S10) | τεμ | 50,00 | 0,40 | 20,00 |
| 27 | Μονωτική αυτοκόλλητη ταινία μαύρη | τεμ | 100,00 | 0,91 | 91,00 |
| 28 | Φις σούκο αρσενικό | τεμ | 10,00 | 1,57 | 15,70 |
| 29 | Φις σούκο θηλυκό | τεμ | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| 30 | Φωτιστικό κολώνας με μεταλλικό βραχίονα (τύπου ΔΕΗ) | τεμ | 30,00 | 13,70 | 411,00 |
| 31 | Φωτοκύτταρο στεγανό κουμπωτό | τεμ | 50,00 | 30,00 | 1.500,00 |
| 32 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία | τεμ | 10,00 | 35,00 | 350,00 |
| 33 | Εργαλειοθήκη ηλεκτρολόγου | τεμ | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| 34 | Γάντια δερμάτινα ηλεκτρολόγου | ζεύγος | 3,00 | 5,20 | 15,60 |
| 35 | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου δοκιμαστικό μεγάλο | τεμ | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| 36 | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου ίσιο 4x100 | τεμ | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| 37 | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου σταυρωτό Ν 2 L100 | τεμ | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| 38 | ΠΕΝΣΑ Ηλεκτρολόγου L160mm | τεμ | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| 39 | Μαχαίρι Ηλεκτρολόγου λεπίδα 60mm | τεμ | 2,00 | 7,00 | 14,00 |
| 40 | Κεφαλές κονταριού για λάμπες | σετ | 3,00 | 30,00 | 90,00 |
| 41 | Κοντάρι για λάμπες | τεμ | 3,00 | 100,00 | 300,00 |
| 42 | Πιστόλι σιλικόνης | τεμ | 4,00 | 4,25 | 17,00 |
| 43 | Σιλικόνη ακριλική | τεμ | 20,00 | 1,20 | 24,00 |
| 44 | Στροφείο Καλωδίου (μπαλαντέζα) 3x1,5 50m | τεμ | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ (άνευ Φ.Π.Α. 23%) |  |  |  | 32.520,30 |
|  | Φ.Π.Α. 23% |  |  |  | 7.479,70 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 40.000,00 |

|  |  |  |  |  | ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 21/01/2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 21/01/2014 |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |
|  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |  |  | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ |  |  |  |
|  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ |  |  |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ |  |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |  |  |  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. |  |  |  |

| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ : | - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | - 40.000,00 € Με Φ.Π.Α |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται: Το κόστος των υλικών, τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και τοποθέτησης αυτών στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία, το όφελος του προμηθευτή, τα έξοδα χαρτοσήμανσης των συμφωνητικών, κάθε νέα κράτηση, άγνωστη μέχρι της ημερομηνίας ανάθεσης καθώς και οι κρατήσεις που αντιστοιχούν, σύμφωνα με την νομοθεσία στην προμήθεια των υλικών αυτών. Ο αναλογών Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

|  |  |  | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Άρθρο | 1 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Ασφάλεια SH201L-B/C40 | τεμ | 5,00 |
| Άρθρο | 2 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Εκκινητής λαμπτήρα νατρίου 100-400 W | τεμ | 5,00 |
| Άρθρο | 3 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Καλώδιο A05VV-U 2x1,5 (ΝΥΜ) | m | 0,66 |
| Άρθρο | 4 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Καλώδιο A05VV-U 3x1,5 (ΝΥΜ) | m | 0,96 |
| Άρθρο | 5 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Καλώδιο J1VV-U 3x1,5 (NYY) | m | 0,60 |
| Άρθρο | 6 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Καλώδιο J1VV-U 3x2,5 (NYY) | m | 0,90 |
| Άρθρο | 7 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Καλώδιο Η05VV-F 3x1,5 ΜΑΥΡΟ | m | 1,80 |
| Άρθρο | 8 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Καλώδιο Η05VV-F 3x1,5 | m | 0,97 |
| Άρθρο | 9 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Λαμπτήρας απλός αλογόνου 100 W Ε27 | τεμ | 5,00 |
| Άρθρο | 10 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Λαμπτήρας ιωδίνης 1000 W | τεμ | 15,00 |
| Άρθρο | 11 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Λαμπτήρας μικτού φωτισμού 250W E40 | τεμ | 6,50 |
| Άρθρο | 12 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Λαμπτήρας μικτού φωτισμού 250W E27 | τεμ | 3,50 |
| Άρθρο | 13 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Λαμπτήρας μικτού φωτισμού 160W E27 | τεμ | 3,50 |
| Άρθρο | 14 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Λαμπτήρες led τύπου βέργας 0.60 m 10 W | τεμ | 20,00 |
| Άρθρο | 15 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Λαμπτήρας Led 13 W Ε27 | τεμ | 20,00 |
| Άρθρο | 16 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 20-25 W E27 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (prismatic) | τεμ | 6,00 |
| Άρθρο | 17 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Προβολέας Led 10 W | τεμ | 15,00 |
| Άρθρο | 18 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Προβολέας Led 20 W | τεμ | 25,00 |
| Άρθρο | 19 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Προβολέας Led 30 W | τεμ | 48,00 |
| Άρθρο | 20 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Προβολέας Led 50 W | τεμ | 54,00 |
| Άρθρο | 21 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Μετασχηματιστής νατρίου 250 W | τεμ | 14,00 |
| Άρθρο | 22 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Ντουί Βακελίτη ή πορσελάνης Ε 27 | τεμ | 1,00 |
| Άρθρο | 23 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Ντουί πορσελάνης Ε27 με πλαφόν διαιρούμενο (τύπου ΔΕΗ) | τεμ | 0,75 |
| Άρθρο | 24 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Ντουί πορσελάνης Ε40 | τεμ | 1,00 |
| Άρθρο | 25 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελέ) 4 KW mini | τεμ | 20,00 |
| Άρθρο | 26 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Εκκινητής (starter) για λάμπες φθορίου (4-22 W τύπου S2 και 4-65 W τύπου S10) | τεμ | 0,40 |
| Άρθρο | 27 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Μονωτική αυτοκόλλητη ταινία μαύρη | τεμ | 0,91 |
| Άρθρο | 28 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Φις σούκο αρσενικό | τεμ | 1,57 |
| Άρθρο | 29 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Φις σούκο θηλυκό | τεμ | 1,00 |
| Άρθρο | 30 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Φωτιστικό κολώνας με μεταλλικό βραχίονα (τύπου ΔΕΗ) | τεμ | 13,70 |
| Άρθρο | 31 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Φωτοκύτταρο στεγανό κουμπωτό | τεμ | 30,00 |
| Άρθρο | 32 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία | τεμ | 35,00 |
| Άρθρο | 33 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Εργαλειοθήκη ηλεκτρολόγου | τεμ | 20,00 |
| Άρθρο | 34 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Γάντια δερμάτινα ηλεκτρολόγου | ζεύγος | 5,20 |
| Άρθρο | 35 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου δοκιμαστικό μεγάλο | τεμ | 6,00 |
| Άρθρο | 36 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου ίσιο 4x100 | τεμ | 6,00 |
| Άρθρο | 37 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου σταυρωτό Ν 2 L100 | τεμ | 6,00 |
| Άρθρο | 38 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | ΠΕΝΣΑ Ηλεκτρολόγου L160mm | τεμ | 6,00 |
| Άρθρο | 39 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Μαχαίρι Ηλεκτρολόγου λεπίδα 60mm | τεμ | 7,00 |
| Άρθρο | 40 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Κεφαλές κονταριού για λάμπες | σετ | 30,00 |
| Άρθρο | 41 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Κοντάρι για λάμπες | τεμ | 100,00 |
| Άρθρο | 42 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Πιστόλι σιλικόνης | τεμ | 4,25 |
| Άρθρο | 43 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Σιλικόνη ακριλική | τεμ | 1,20 |
| Άρθρο | 44 | Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο | Στροφείο Καλωδίου (μπαλαντέζα) 3x1,5 50m | τεμ | 50,00 |

|  |  |  |  |  | ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 21/01/2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 21/01/2014 |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |
|  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |  |  | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ |  |  |  |
|  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ |  |  |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ |  |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |  |  |  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. |  |  |  |

| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ : | - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | - 40.000,00 € Με Φ.Π.Α |

ΓΕΝΙΚΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και σετ εργαλείων που είναι αναγκαία για τη συντήρηση, αποκατάσταση και επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.                                                                                           Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και βαρύνει τον ισχύοντα Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του Δήμου και ειδικότερα τον Κ.Α. 20-6662.001

- Ισχύουσες διατάξεις.

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:

- Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”

- Ο N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

- Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010)  “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”

- Οι διατάξεις της  υπ'αριθ.11389/93  Υπουργικής  απόφασης  (Φ.Ε.Κ.Β'185/23-3-93)  «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ)

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά με την εφαρμογή των γενικών αρχών που διέπουν την σύναψη της σύμβασης.

- Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α')  Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Άρθρο 83),

- Το Νόμο 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων.

- Το Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α'/96) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

- Το Νόμο 3377/2005 - ΦΕΚ 202/Α'/19.8.2005 Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης.

- Την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών αρ.35130/739/2010 της 09-08-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1291/11-08-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

- Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρμογής του ΦΠΑ».

- Του Ν. 4013/2011 περί «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»

- Την  με Α.Π. 14873/395/4-4-2006 εγκύκλιο από το Τμήμα Δημ. Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

- Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προς ανάθεση προμήθεια, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

- Η υπογραφείσα Σύμβαση.

- Η παρούσα διακήρυξη.

- Η τεχνική έκθεση

- Οι τεχνικές προδιαγραφές

- Ο προϋπολογισμός της προμήθειας

- Το τιμολόγιο προσφοράς

- Η συγγραφή υποχρεώσεων

  - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με  το σύστημα  συμπλήρωσης  τιμολογίου  και  αξιολόγησης  προσφορών  και  με  κριτήριο  την  χαμηλότερη προσφορά  επί  του  συνόλου  των  ζητούμενων  ειδών,  για  την  προμήθεια: «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του Δήμου Κεντρικού Τζουμέρκων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

- Ανακοίνωση αποτελέσματος.

Με  την  ανακοίνωση  η  σύμβαση  θεωρείται  ως  συναφθείσα  το  δε  έγγραφο  της  σύμβασης  που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  προμήθεια,  υποχρεούται  να  προσέλθει  μέσα  σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  το  αργότερο  μέσα  σε  15  ημέρες  από  την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών  αρχίζει  να  υπολογίζεται  μέσα  σε  10  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της ανακοίνωσης.  Τούτο  δεν  ισχύει  στην  περίπτωση  που  ο  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  αρχίζει  να υπολογίζεται  από  την  ημερομηνία  αναγγελίας  της  σχετικής  πίστωσης.  Εφόσον  η  σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του αρμοδίου  οργάνου,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  άρθρα  34  και  35  του  Ενιαίου  Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ.

- Σύμβαση.

Η  σύμβαση  συντάσσεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  25  της  αριθ.  11389/93  Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).

- Εγγύηση καλής εκτελέσεως.

Ο προμηθευτής στο οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, παράγραφος 2.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

- Χρόνος εγγυήσεως.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται με εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 2% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το άρθρο 26 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης και τη οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι κατά τρείς (3) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης.

- Χρόνος παράδοσης - Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά σε χρόνο , ποσότητα και τόπο (εντός των ορίων του Δήμου) που θα καθορίζει ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανάλογα με τις ανάγκες του και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης, χωρίς επιπλέον δαπάνη για τον Δήμο (μεταφορικά). Η τμηματική παράδοση θα γίνεται εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει τα υπό προμήθεια είδη ετοιμοπαράδοτα στις αποθήκες του.

Το σύνολο της παράδοσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Εφόσον υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης των υλικών, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

- Πλημμελής κατασκευή.

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, αυτό δεν πληροί τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

- Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

- Γενικές απαιτήσεις.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι κάποια από τα παραδοτέα υλικά δεν πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης, τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει και να καταβάλει τη δαπάνη για την αποσύνδεση των ακατάλληλων υλικών, την τοποθέτησή τους, και κάθε σχετική δαπάνη για την αντικατάσταση των πιο πάνω υλικών. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τον Δήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει για τον Δήμο από τις πιο πάνω βλάβες.

Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να πραγματοποιήσει τα παραπάνω τα πραγματοποιεί ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος μπορεί να αποκλείσει προσφορές λόγω του μακρού χρόνου παράδοσης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης.

- Παραλαβή υλικών – Πληρωμή.

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την Οικεία Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του αναδόχου, η οποία θα διενεργήσει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο (με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία). Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν είτε ελλείψεις, είτε κατασκευαστικές ή λειτουργικές ανωμαλίες, είτε αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής, μπορεί να προτείνει η την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτών. Η Επιτροπή συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και το κοινοποιεί στον ανάδοχο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.

- Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.

- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήμου κάθε ποσότητα υλικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό υλικών που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου υλικού  και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης π)ς βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Την εκτίμηση της βλάβης και τον τρόπο αποκατάστασής της θα κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

- Ποιοτική και οριστική παραλαβή.

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την Οικεία Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του αναδόχου και θα είναι εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν είτε ελλείψεις, είτε κατασκευαστικές ή λειτουργικές ανωμαλίες, είτε αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής, μπορεί να προτείνει η την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτών.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η καταρχήν εγγύηση του αναδόχου.

|  |  |  |  |  | ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 21/01/2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 21/01/2014 |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |
|  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |  |  | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ |  |  |  |
|  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ |  |  |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ |  |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |  |  |  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. |  |  |  |

| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ : | - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | - 40.000,00 € Με Φ.Π.Α |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και σετ εργαλείων. Αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται στον δημοτικό φωτισμό, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών του Δήμου, όπου προκύπτουν βλάβες, οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερμανικό VDE, Αυστριακό OVE, κ.λ.π.).

Όλα τα υλικά θα πρέπει έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, σύγχρονης και άριστης κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου.

Η απόδοση των λαμπτήρων δεν θα επηρεάζεται εφόσον λειτουργούν μέσα στα όρια τη επιτρεπόμενης θερμοκρασίας περιβάλλοντος (-20ο C έως +55ο C).

Όλοι    οι    ηλεκτρονικοί    λαμπτήρες    θα    έχουν   την    δυνατότητα    εύκολης τοποθέτησης σε  ψηλούς  πυλώνες χωρίς την χρήση  σκάλας  ή  ανυψωτικού μηχανήματος.

Τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης .

Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.

Τέλος για ό,τι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN), οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή.

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις (διαπίστευση από Εθνικό σύστημα διαπίστευσης Α.Ε., Ε.ΣΥ.Δ.), προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα υλικά θα φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, α΄ διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.

Ειδικότερα για το κάθε είδος της προμήθειας θα ισχύει:

1.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ SH201L-B/C40

Η αυτόματη ασφάλεια θα πρέπει να διακόπτει αυτόματα ένα κύκλωμα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος.

Θα περιλαμβάνει διμεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και μαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωμα.

Θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς το VDE-0641 και θα έχει ισχύ απόζευξης 3000Α/400V.

Θα διακόπτει το κύκλωμα όταν το ρεύμα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές την ονομαστική του ένταση και θα είναι κατάλληλη για το λιγότερο 20.000-αποζεύξεις σε πλήρες φορτίο. Οι διαστάσεις της θα είναι περιορισμένες, θα έχει πλάτος μέχρι:17,5mm.

Για την στερέωσή της θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα.

Για την ηλεκτρική σύνδεσή της θα έχει στην είσοδο ακροδέκτη για αγωγό ως 16mm2 και στην έξοδό της ακροδέκτη για αγωγούς ως 3x6 mm2.

2.  Εκκινητής λαμπτήρα νατρίου 100-400 W

Τάση τροφοδοσίας 198Volt έως 264 Volt, συχνότητα τροφοδοσίας 50 Hz, ένταση συνεχούς λειτουργίας 4,6Α, κλέμμα σύνδεσης 2,5mm, απόκριση τάσης 198Volt, τάση αποκοπής 170Volt, τάση εκίνησης 4,0 έως 5,0 Kvolt, χωρητικότητα πυκνωτή 20 έως 100 pF

3-8.  ΚΑΛΩΔΙΑ

Τα καλώδια θα έχουν διατομές όπως αυτές αναφέρονται στον προϋπολογισμό, θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Ο συμβολισμός των αγωγών και καλωδίων θα είναι σύμφωνος με τον κώδικα σήμανσης καλωδίων και μεμονωμένων αγωγών Χ.Τ. σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Θα πρέπει να φέρουν σήμανση του εθνικού φορέα τυποποίησης όπως για παράδειγμα ΕΛΟΤ <HAR>, NF <HAR>, BS <HAR> κ.λπ.

Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι και 6mm2. Οι αγωγοί με διατομή από 10mm2 και άνω θα είναι πολύκλωνοι.

3-4.  ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ A05SVV-U και A05SVV-R (μονόκλωνο και πολύκλωνο ΝΥΜ)

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ | : | 300/500 V |
| --- | --- | --- |
| ΤΑΣH ΔΟΚΙΜΗΣ | : | 2.000 V |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | : | ΕΛΟΤ 563.4 |
| ΑΓΩΓΟΣ | : | Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρματίδια ανωπτημένου χαλκού |
| ΜΟΝΩΣΗ | : | θερμοπλαστική ύλη PVC |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | : | Ελαστικό |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | : | θερμοπλαστική ύλη PVC |
| ΧΡΗΣΕΙΣ | : | Σε υγρούς και ξηρούς χώρους, επί, εντός κάτω από το επίχρισμα των τοίχων. |

5-6.  ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ J1VV-U και J1VV-R (μονόκλωνο και πολύκλωνο ΝΥY)

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ | : | 600/1.000 V |
| --- | --- | --- |
| ΤΑΣH ΔΟΚΙΜΗΣ | : | 4.000 V |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | : | ΕΛΟΤ 843/85 |
| ΑΓΩΓΟΣ | : | Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρματίδια ανωπτημένου χαλκού |
| ΜΟΝΩΣΗ | : | θερμοπλαστική ύλη PVC |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | : | Αγωγοί κυκλικής διατομής : ελαστικό Αγωγοί διατομής κυκλ. τομέως : Ταινία μονωτική από θερμοπλαστική ύλη ΡVC ελικοειδώς περιελιγμένη επί του συνόλου των συνεστραμμενων αγωγών με ικανή επικάλυψη. |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | : | θερμοπλαστική ύλη PVC |
| ΧΡΗΣΕΙΣ | : | Καλώδιο ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους, σε σωλήνες στο έδαφος. Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις εφ' όσον δεν υπόκειται σε μηχανικές καταπονήσεις. |

7-8.  ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-F (ΝΥΜΗΥ)

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ | : | 300/500 V |
| --- | --- | --- |
| ΤΑΣH ΔΟΚΙΜΗΣ | : | 2.000 V |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | : | ΕΛΟΤ 563.5 |
| ΑΓΩΓΟΣ | : | Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρματίδια ανωπτημένου χαλκού |
| ΜΟΝΩΣΗ | : | θερμοπλαστική ύλη PVC |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | : | Ελαστικό |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | : | θερμοπλαστική ύλη PVC |
| ΧΡΗΣΕΙΣ | : | Εύκαμπτο καλώδιο για γενική χρήση σε κατοικίες, μαγειρεία και γραφεία και για την τροφοδότηση συσκευών ακόμα και σε ξηρούς ή υγρούς χώρους και μέτριες καταπονήσεις. μηχανικές καταπονήσεις. |

9-16.  Λαμπτήρες

Ο Προμηθευτής θα υποβάλει πλήρη τεχνικό φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς εγκατάσταση λαμπτήρων.

Οι  λαμπτήρες του  Δημοτικού  φωτισμού   πρέπει  να   πληρούν τις  παρακάτω προδιαγραφές:

Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιμασμένων κατασκευαστικών οίκων πιστοποιημένων κατά ISO και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Θα είναι σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές οδηγίες και απαιτήσεις (VDE, DIN, EN, IEC, ΕΛΟΤ, ΕΕΕΤ, ΔΕΗ. ΟΤΕ κ.λ.π.) σε ότι αυτές αφορούν τα εν λόγω υλικά.

Θα συνοδεύονται από prospectus και πιστοποιητικά ISO  τα οποία θα έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς ή πιστοποιημένα εργαστήρια σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα, τα οποία θα περιλαμβάνονται στις τεχνικές προσφορές.

Οι προσφερόμενοι λαμπτήρες διαφόρων τύπων όπως αναφέρονται στον προϋπολογισμό θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές (όπου αναφέρεται διάρκεια ζωής, νοείται η μέση διάρκεια ζωής με αποδεκτή απόκλιση -10% και χωρίς άνω όριο)

9.  Λαμπτήρες απλοί αλογόνου 100 W

| ΤΥΠΟΣ | : | Λαμπτήρας απλός αλογόνου |
| --- | --- | --- |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | : | 100 W |
| ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | : | 230-250 V |
| ΚΑΛΥΚΑΣ | : | E27 |
| ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | : | - |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | : | - |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ | : | 2.000 ώρες τουλάχιστον |

10.  Λαμπτήρες ιωδίνης 1000 W

| ΤΥΠΟΣ | : | Λαμπτήρας προβολέα ιωδίνης |
| --- | --- | --- |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | : | 1000 W |
| ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | : | 230-250 V |
| ΚΑΛΥΚΑΣ | : | - |
| ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | : | 24.000 lm τουλάχιστον |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | : | - |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ | : | 2.000 ώρες τουλάχιστον |

11.  Λαμπτήρες μικτού φωτισμού 250 W, Ε40

| ΤΥΠΟΣ | : | Λαμπτήρας μικτού φωτισμού ελλειπτικού σχήματος |
| --- | --- | --- |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | : | 250 W |
| ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | : | 230-250 V |
| ΚΑΛΥΚΑΣ | : | Ε40 |
| ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | : | 5.300 lm τουλάχιστον |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | : | - |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ | : | 3.000 ώρες τουλάχιστον |

12.  Λαμπτήρες μικτού φωτισμού 250 W, Ε27

| ΤΥΠΟΣ | : | Λαμπτήρας μικτού φωτισμού ελλειπτικού σχήματος |
| --- | --- | --- |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | : | 250 W |
| ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | : | 230-250 V |
| ΚΑΛΥΚΑΣ | : | Ε27 |
| ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | : | 5.300 lm τουλάχιστον |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | : | - |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ | : | 3.000 ώρες τουλάχιστον |

13.  Λαμπτήρες μικτού φωτισμού 160 W, Ε27

| ΤΥΠΟΣ | : | Λαμπτήρας μικτού φωτισμού ελλειπτικού σχήματος |
| --- | --- | --- |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | : | 160 W |
| ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | : | 230-250 V |
| ΚΑΛΥΚΑΣ | : | Ε27 |
| ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | : | 5.300 lm τουλάχιστον |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | : | - |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ | : | 3.000 ώρες τουλάχιστον |

14.  Λαμπτήρες led τύπου βέργας 0.60 m 10 W

| ΤΥΠΟΣ | : | Λαμπτήρας led τύπου βέργας 0.60 m |
| --- | --- | --- |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | : | 10 W |
| ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | : | 230-250 V |
| ΚΑΛΥΚΑΣ | : | - |
| ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | : | 1.100 lm τουλάχιστον |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | : | - |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ | : | 35.000 ώρες τουλάχιστον |

15.  Λαμπτήρες led 13 W E27

| ΤΥΠΟΣ | : | Λαμπτήρας led |
| --- | --- | --- |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | : | 13 W |
| ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | : | 230-250 V |
| ΚΑΛΥΚΑΣ | : | Ε27 |
| ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | : | 1.200 lm τουλάχιστον |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | : | - |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ | : | 20.000 ώρες τουλάχιστον |

16.  Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 20-25 W E27 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

| ΤΥΠΟΣ | : | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους (SL) |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |  | ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | : | 20-25 W |
| ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | : | 230-250 V |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ |  | Α |
| ΚΑΛΥΚΑΣ | : | Ε27 |
| ΚΕΛΥΦΟΣ |  | S50P 50 mm prismatic |
| ΥΛΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΥΣ |  | HG (HARD GLASS) |
| ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | : | 1.400 lm τουλάχιστον |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | : | - |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ | : | 10.000 ώρες τουλάχιστον |

17-20.  Προβολείς led.

Προβολέας με όλα τα απαραίτητα όργανα

LED Προβολέας ΧΧ  watt

Ο προβολέας Led ΧΧ Watt

Εκπέμπει "Πράσινη" ακτινοβολία, χωρίς υδράργυρο και επικίνδυνη UV ακτινοβολία και δε χρειάζεται συντήρηση, ούτε αντικατάσταση εσωτερικών λαμπτήρων.

Αναλυτικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του led προβολέα :

Βαθμός προστασίας : IP65

Ισχύς : ΧΧ  watt

Θερμοκρασία Χρώματος : θερμό λευκό 3000Κ

Γωνία Δέσμης : 120° τουλάχιστον

Ώρες Λειτουργίας : 50.000h  τουλάχιστον

Περίβλημα : υψηλής αντοχής χυτό αλουμίνιο

Διαστάσεις : ανάλογα με την ισχύ του προβολέα.

21.  Μετασχηματιστής νατρίου 250 W

Τάση τροφοδοσίας 230-250Volt-(a,b,c 133mm,120mm,44mm,)- Δt(oC)70- cosφ0,39- βάρος 3,56 Kg

22.  Ντουί βακελίτη ή πορσελάνης Ε27

Ντουί από βακελίτη ή πορσελάνη Ε27 με μεταλλικό σπείρωμα Μ10 (1/8”) για τάση λειτουργίας 230-250 V.

23.  Ντουί πορσελάνης Ε27 με πλαφόν διαιρούμενο (τύπου ΔΕΗ)

Ντουί από πορσελάνη Ε27 με πλαφόν διαιρούμενο (τύπου ΔΕΗ) με μεταλλικό σπείρωμα Μ10 (1/8”) για τάση λειτουργίας 230-250 V.

24.  Ντουί πορσελάνης Ε40

Ντουί από πορσελάνη Ε40 για τάση λειτουργίας 230-250 V.

25.  Ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελέ) 4 KW mini

Οι ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελέ) θα χρησιμοποιούνται για τον τηλεχειρισμό κυκλωμάτων φωτισμού. Θα έχουν πηνία εργασίας, σύστημα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για την ζεύξη-απόζευξη ή μεταγωγή κυκλωμάτων ανάλογα με τη χρήση τους και τις εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτησή τους μέσα σε πίνακα.

Θα είναι εναρμονισμένο με προδιαγραφές ΕΝ 60669-2-2-τάση ελέγχου πηνίου 230 volt-επαφές 2 NO- ονομαστική ένταση επαφών 16 Α

26.  Εκκινητής (starter) για λάμπες φθορίου (4-22 W τύπου S2 και 4-65 W τύπου S10)

Εκκινητής (starter) τύπου S2 και S10 για έναυση όλων των λαμπτήρων φθορισμού εσωτερικού χώρου τάσης λειτουργίας 230 V.

27.  Μονωτική αυτοκόλλητη ταινία

Μονωτική αυτοκόλλητη ταινία, μαύρου βινυλίου, μη αναφλέξιμη, εύκαμπτη, μήκους 20m, πλάτους 0,19mm και πάχους 0,13mm, διηλεκτρικής αντοχής 12.000 volts, αντοχής σε εφελκυσμό 15 lbs/inch, αδιάβροχη, ανθεκτική σε πετρέλαιο, βενζίνη, αλατόνερο, αλκάλια, ηλιακή ακτινοβολία. Να φέρει την ένδειξη CE.

28-29.  Φις σούκο αρσενικό-θηλυκό

Φις σούκο αρσενικό ή θηλυκό για ονομαστικό ρεύμα 16Α και ονομαστική τάση 250 Volt.

30.  Φωτιστικό κολώνας με μεταλλικό βραχίονα (τύπου ΔΕΗ)

Φωτιστικό  δρόμου για κολώνα ΔΕΗ από μεταλλικό βραχίονα 3/4" και ανταυγαστήρα που θα δέχεται λαμπτήρα οικονομίας εξωτερικού χώρου  με κάλυκα Ε27.

ΜΗΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ: 60cm

31.  Φωτοκύτταρο στεγανό κουμπωτό

Τα Φωτοκύτταρα θα αποτελείται από εξωτερικό αισθητήριο για θερμοκρασιακό εύρος -30/+50C. Ευαισθησία 2-200lux ή καλύτερο. Στεγανότητας τουλάχιστο IP54. Καθυστέρηση on/off: 15/25 sec. Κατάλληλος για τάση δικτύου. Ονομαστική τάση λειτουργίας 250 Volt-ονομαστική ένταση λειτουργίας επαφών 16 Α

32.  Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία

Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία τουλάχιστο 100h, αναλογικός ή ηλεκτρονικός με ημερήσιο πρόγραμμα ακρίβειας +-15min. Πλάτος κατά προτίμηση δύο στοιχείων για ηλεκτρονικό και τριών στοιχείων για αναλογικό. Ονομαστική τάση λειτουργίας 250 Volt-ονομαστική ένταση λειτουργίας επαφών 16Α-ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 15λεπτά.

Η διάρκεια ζωής τους θα είναι τουλάχιστον 10 έτη ή για τουλάχιστον 50.000 εντολές.

33.  Εργαλειοθήκη ηλεκτρολόγου

Εργαλειοθήκη ηλεκτρολόγου πλαστική τουλάχιστον 19”.

34.  ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 εκ., Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές

Κλάση τάσης εργασίας : 00, RC : αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος

Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC,( σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

Πρότυπα: ΕΝ-60903

35-41.  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια.

Χαρακτηριστικά: ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα, μυτοτσίμπιδα).  Μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V.

Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900)

Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος)

42.  Πιστόλι σιλικόνης

Τυπικό πιστόλι σιλικόνης για φυσίγγια 280 ml.

43.  Σιλικόνη ακριλική

Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού κορυφαίας ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, σε φυσίγγια 280 ml.

44.  Στροφείο Καλωδίου (μπαλαντέζα) 3x1,5  50m

Στροφείο Καλωδίου (μπαλαντέζα) ανοικτού τύπου σε μεταλλική βάση με χειρολαβή. Τύπος καλωδίου: H05VV-F 3X1,5mm² με μήκος 50 m. Μέγιστο φορτίο: 16A 250V. Φις καλωδίου: σούκο. Έξοδοι: 4 σούκο.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Επίλυση Διαφορών

Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, πριν & μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ.

|  |  |  |  |  | ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 21/01/2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 21/01/2014 |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |
|  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |  |  | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ |  |  |  |
|  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ |  |  |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ |  |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |  |  |  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. |  |  |  |